**河北水利电力学院**

**换热站自来水连接市政管网项目询价文件**

1. **项目名称**：**河北水利电力学院换热站自来水连接市政管网项目**
2. **采购项目最高限价：**96516.63元；

**（1）采购项目概况**

河北水利电力学院换热站自来水连接市政项目。从学校西门外市政自来水管网处，按照沧州市供排水集团要求设置水表及水表井，并按照图纸要求连接到换热站内。施工质量符合相关国家及沧州市市政供水行业标准，施工内容包括市政供水管线开口、水表安装、水表井砌筑、管道铺设、路面恢复、管道连接等。

**（2）商务要求**

1、投标报价：投标人投标报价包含施工图纸、工程量清单内所有内容。

2、施工地点：河北水利电力学院

3、施工工期：自合同签订后30日内。

4、付款方式： 验收合格后一次性付款

5、施工质量：合格

**（3）工期及其他要求：**

1、本次询价要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、投标报价包含完成采购项目的技术服务、货物价格、运输搬倒费、安装调试费及税金等全部费用。

3、工期：自签订合同后30天。

4、项目实施地点：河北水利电力学院。

5、质量标准：应符合国家现行施工验收规范及相关验收标准施工。

6、付款方式：工程竣工验收合格后一次性付清。（如遇法定假日等特殊情况，则付款时间顺延）。

**三、报名要求**

投标人在规定的报名时间需提供营业执照原件或复印件加盖公章，法定代表人证明书及身份证件（原件及复印件加盖公章）或法定代表人授权委托书及被委托人的身份证件（原件及复印件加盖公章），市政公用工程施工总承包三级及以上资质（提供证明材料并加盖公章），具备有效的安全生产许可证（提供复印件加盖公章），人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（提供证明材料并加盖公章）。有效报价函（签字盖章），报价函需密封至档案袋中。

**附法定代表人授权委托书格式要求**

**法定代表人授权委托书**

致 （采购人）：

本授权委托书声明：我 (法定代表人姓名、职务) 系 (供应商名称) 的法定代表人，现授权委托 (供应商名称) 的 (姓名) 为我公司签署 （项目名称） 的响应文件的法定代表人授权代理人，我承认授权代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件并办理一切与之相关的事宜。

授权代理人无转委托权，特此委托。

此处附身份证复印件正反面

并由委托代理人签字

授权代理人： (签字) 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

供应商： （全称） (盖章)

法定代表人： (签字盖章)

授权委托日期： 年 月 日